:                             УТВЕРЖДАЮ: приказ №СЭД-01-12-60

Директор муниципального автономного

общеобразовательного учреждения

«Средняя общеобразовательная

школа №1» г.Перми

В.С.Нестюричева

«20» мая 2013 г

Программа энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

МАОУ «СОШ №1» г.Перми

на 2013 -2015 гг.

Пермь, 2013г.

Паспорт программы

Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| Наименование программы | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МАОУ «СОШ №1» г.Перми» |
| --- | --- |
| Основание Разработки программы | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Министерства регионального развития РФ от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд». План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации (утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 года № 1830-р. Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 07 июня 2010 года № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях». |
| Заказчик программы | МАОУ «СОШ №1» г.Перми |
| Разработчик программы | МАОУ «СОШ №1» г.Перми Нестюричева Валентина Семеновна |
| Координатор программы (контроль исполнения) | Директор школы Нестюричева Валентина Семеновна |
| Цель программы | Снижение расходов бюджета общеобразовательного учреждения на потребление энергоресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов, повышения эффективности их использования и создание комфортных условий для осуществления уставной деятельности. |
| Задачи программы | Снизить удельные показатели электрической энергии и тепловой энергии; - снизить потребления энергии и связанных с этим затрат не менее 15% к 2015г. по отношению к 2009г. - усовершенствовать систему учёта потребляемых энергетических ресурсов; - внедрить энергоэффективные устройства (оборудования и технологий) в здании Школы; - повысить уровень компетентности работников Школы в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов; - создать энергетического менеджмента; - создать системы контроля и мониторинга за эффективностью использования энергоресурсов во главе с органами управления энергосбережением учреждения. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Реализация программы позволит: снизить удельные показатели расхода энергоносителей на 15% к 2015г; обеспечить снижение удельного потребления энергии в связи с выполнением осуществляемых мероприятий: 2009год - 132 кВтч/чел 0,25 Гкал/м3 12,8 куб.м/чел 2010 год – 134 кВтч/чел 0,26 Гкал/м3 5,3 куб.м/чел 2011 год – 126,6 кВтч/чел 0,21 Гкал/ м3 4 куб.м/чел 2012 год - 118,2 кВтч/чел 0,27 Гкал/м3 1,8куб.м/чел 2013 год - 112,5 кВтч/чел 0,25 Гкал/м3 1,8 куб.м/чел 2014 год – 108,4 кВтч/чел 0,21 Гкал/м3 1,8 куб.м/чел 2015 год – 96,8 кВтч/чел 0,21 Гкал/ м3 1,8 куб.м/чел Планируемое изменение потребления электроэнергии и тепла и воды по приборам учета: 2009год –113708.кВтч/ 839 Гкал/ 10969 куб.м 2010 год – 113002 кВтч/ 884 Гкал/ 4510 куб.м 2011 год – 104080 кВтч/ 715Гкал/ 3284 куб.м 2012год – 95960кВтч/ 905 Гкал/ 1437 куб.м 2013год – 92540 кВтч/ 821,2 Гкал/ 1437 куб.м 2014 год – 89120кВтч/ 716,4 Гкал/ 1437 куб.м 2015 год – 79575 кВтч/ 716,4 Гкал/ 1437 куб.м |
| Срок реализации | 2013-2015 годы |
| Механизм реализации программы / Перечень основных мероприятий | На объекте бюджетного учреждения необходимо выполнить основные мероприятия: - осуществление организационных мероприятий по контролю за расходом энергоресурсов и показателями энергоэффективности; - обучение ответственных лиц энергосберегающим методам и мероприятиям; - производство расчетов затрат на осуществление мероприятий и ожидаемой экономии от их внедрения; - осуществление экономического расчета окупаемости мероприятий; - внедрение мероприятий, направленных на снижение энергопотребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов. |
| Исполнитель | Заместитель директора по АХЧ Быкова Надежда Борисовна |
| Ожидаемые конечные результаты реализации | В результате реализации программы возможно обеспечить: - ежегодное снижение потребления энергоресурсов не менее 3 % ежегодно и не менее 15% - за весь период реализации программы; - снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, потребляемых объектом, на сумму 294697 руб. за период 2013-2014г. - соответствие санитарно-гигиенических требований к микроклимату зданий; - использование современного оборудования в системах всех видов топливных энергетических ресурсов. - сокращение потерь энергоресурсов; - сокращение бюджетных средств на энергоресурсы; - экономия электрической энергии – 12,2 тыс.кВт*ч; - экономия тепловой энергии – 126 Гкал. |
| Объемы и источники финансирования | Всего на реализацию мероприятий программы необходимо предусмотреть 611 тыс.руб. на период 2013-2014г.г. Источники финансирования: 611 тыс. руб. Год Всего Тыс.руб. Инвестиции (капвложения, целевые программы) Тыс. руб. Бюджетные средства в рамках текущего финансирования Школы по годам. Тыс.руб. Внебюджетные средства Другое 2013 148 148 2014 175 175 2015 288 288 2016 2017 Итого 611 611 |
| Контроль за исполнением | Директор |

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№1» г.Перми расположена по адресу г.Пермь,  ул.Калинина,19. Школа имеет в оперативном управлении одно здание предназначенное для ведения учебно-воспитательного процесса обшей площадью 4467,5 кв.м. Проектная мощность здания рассчитана на 920 человек по нормам 1961г.

| Количество | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь | 4467,5 | 4467,5 | 4467,5 | 4467,5 | 4467,5 |
| Количество учащихся | 780 | 779 | 775 | 759 | 769 |
| Количество сотрудников | 81 | 64 | 47 | 53 | 53 |

В здании школы не проводился общий капитальный ремонт. В 2008г. произведена замена и утепление кровли, проведен частичный ремонт внутренних электрических сетей. Более 640 кв.м. окон и внутренних ограждающих конструкций требуют замены. По данным наблюдения за трещинами, проведенным в 2012г., требуется провести ряд мероприятий в 2013г., направленных на обеспечение нормальной эксплуатации здания и на снижение воздействий неблагоприятных факторов, влияющих на развитие трещин.

Энергоснабжение объектов школы осуществляется  централизовано в виде  подачи электрической энергии, водоснабжения и отопления. В зданиях Школы установлены приборы учета теплоносителя, электрической энергии и  воды. Отапливаемая площадь здания – 3344,4 кв.м.

Фактическое суммарное потребление учреждением топливно-энергетических ресурсов за 2008-2011 годы

Таблица 1. Потребление ТЭР.

| Наименования ТЭР | Ед. изм. | Количество ТЭР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| - количественный показатель | кВт*ч | 81220 | 113002 | 104080 | 95960 |
| - стоимостной показатель | тыс. руб | 234,9 | 373,1 | 388,1 | 346 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |
| - количественный показатель | Гкал | 839 | 884 | 715 | 905 |
| - стоимостной показатель | тыс. руб | 735,1 | 888,7 | 818,4 | 820,8 |
| Хозяйственно-питьевая вода |  |  |  |  |  |
| - количественный показатель | м3 | 10969 | 4510 | 3284 | 1437 |
| - стоимостной показатель | тыс.руб | 191,1 | 100,1 | 64,9 | 51,1 |
| Всего стоимость | тыс. руб | 1161,1 | 1361,9 | 1271,4 | 1217,9 |

График 1. Потребление электроэнергии 2009-2012

Причины резкого роста потребления электроэнергии в 2010г. по сравнению с 2009г.:

- после обнаружения непригодности узла учета электроэнергии коммерческим расчетам было произведено допредъявление безучетного потребления электроэнергии в размере 9631,1 кВт.ч , перерасчет произведен в 2010г.

- Увеличение суммарной мощности токоприемников – установлено новое оборудование в производственных мастерских и в столовой, техническое оснащение учебных кабинетов, установка дополнительных светильников в учебных кабинетах.

В связи с этим данные потребления ТЭР в сопоставимых условиях представлены с коэффициентом 1,5 на 2009г.

Таблица 2. Потребление электроэнергии  в сопоставимых условиях.

| Наименования ТЭР | Ед. изм. | Количество ТЭР |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Электроэнергия |  |  |  |  |  |
| - количественный показатель | кВт*ч | 113708 | 113002 | 104080 | 95960 |
| - стоимостной показатель | тыс. руб | 234,9 | 373,1 | 388,1 | 346 |

График 2. Потребление хозяйственно-питьевой воды 2009-2012гг.

В потреблении хозяйственно-питьевой воды в 2010г. по сравнению с отчетным годом произошло снижение после установки запорной арматуры, установки унитазов-компактов, замены смесителей без аэраторов на смесители с аэраторами. Дальнейшее снижение потребления воды в 2011, 2012гг. связано с заменой труб и устранением протечек воды. В настоящее время необходимости в установке нового технологического оборудования в системе водоснабжения нет.

График 3. Потребление тепловой энергии

Потребление тепловой энергии зависит от климатического режима в помещениях школы. В 2011г., когда наблюдалась экономия тепловой энергии, была установлена дроссельная шайба малого диаметра, нормальный температурный режим в школе не соблюдался. В 2012г. дроссельная шайба была удалена в самые холодные месяцы года для создания более комфортных условий. Из-за отсутствия системы балансировки наблюдается разный температурный режим на этажах здания.

| Анализ топливно-энергетического баланса Школы в отчетном 2012 году сформировался со следующими показателями Таблица3 Анализ топливно-энергетического баланса Школы в отчетном 2012г. |
| --- |
| № п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Отчетный 2012 г. | Удельный % |
| 1 | Тепловая энергия | тыс. руб. | 820,8 | 67,3% |
| 2 | Электрическая энергия | тыс. руб. | 346,0 | 28,4% |
| 3 | Водоснабжение и водоотведение | тыс. руб. | 51,1 | 4,2% |
|  | Итого |  | 1217,9 | 100% |

Рисунок 1

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат школьного бюджета, где составляет 23%(ФМО местный),  возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сравнении с предыдущими годами, а так же обеспечение эффективного использования энергоресурсов.

Основными недостатками деятельности, выявленными при проведении энергетического обследования зданий школы (энергоаудит), являются: 
-потери теплого воздуха через оконные  проемы;
-недостаточный контроль соответствующих служб (таких как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающей организации) за соблюдением необходимых параметров работы систем энергоснабжения Школы;
- износ энергетического оборудования;

-теплоснабжающая организация не обеспечивает в полном объеме соблюдение температурного графика подачи тепловой энергии, в связи с чем в первые месяцы начала отопительного сезона наблюдается недогрев здания.

Главными недостатками являются потери энергоресурсов в натуральном показателе  что влечет увеличение расходов в денежном выражении на теплоснабжение и электроснабжение.
В результате около    15   процентов финансовых затрат, израсходованных на оплату энергоресурсов являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.

Сложившаяся система контроля за потреблением услуг в Школе не стимулирует её работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло- электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Процесс энергосбережения в Школе можно обеспечить только программно-целевым методом. Наибольший и быстрый эффект могут дать мероприятия по установке современных и автоматизированных систем энергоснабжения.

Без надлежащей эксплуатации дорогостоящее оборудование будет выходить из строя, что потребует дополнительных бюджетных средств. 
Процесс по повышению энергоэффективности в зданиях школы должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными организационными и техническими мероприятиями. 
Без проведения мероприятий по энергоресурсосбережению невозможно решение вопросов по экономии.

2. Цель программы

Основной   целью Программы являются

Снижение расходов бюджета общеобразовательного учреждения на потребление энергоресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов, повышения эффективности их использования и создание комфортных условий для осуществления уставной деятельности

3. Задачи Программы

Основными задачами являются:

-снизить удельные показатели электрической энергии и тепловой энергии;

- снизить потребления энергии и связанных с этим затрат не менее 15% к 2015г. по отношению к 2009г.

- усовершенствовать  систему учёта потребляемых энергетических ресурсов;

- внедрить  энергоэффективные устройства (оборудования и технологий) в здании Школы;

- повысить  уровень компетентности работников Школы в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов;

- создать энергетического менеджмента;

- создать системы контроля и мониторинга за эффективностью использования энергоресурсов во главе с органами управления энергосбережением учреждения.

4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Программы.

Номенклатура целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности настоящей программы сформирована на основании п.3 Постановления Правительства Российской Федерации «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» №1225 от 31 декабря 2009 года.

Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергоресурсов в здании школы (электроэнергии, теплоэнергии, воды)

4.1.Индикаторы достижения цели (целей) программы

Табл.4

| № п/п | Наименование индикаторов цели программы | Единица измерения | Значения индикаторов целей программы (экономия не менее 3% ежегодно и не менее 15% к 2015 году от потребления энергоресурсов в 2009г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009г. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Экономия электрической энергии: |
| 1 | в натуральном выражении | тыс.кВт.ч | 0 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 9,37 | 13,9 | 13,2 | 14,3 | 15,5 |
| Экономия тепловой энергии: |
| 2 | в натуральном выражении | Гкал (тн, м3) | 0 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 25,3 | 28,8 | 28,8 | 32,2 | 34,9 |
| Экономия воды: |
| 3 | в натуральном выражении | куб.м | 0 | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 |
|  | в стоимостном выражении | тыс.руб. | 0 | 6,1 | 7,8 | 9,3 | 10,3 | 11,2 |

4.2.Планируемая экономия энергетических ресурсов в разрезе мероприятий программы

Экономия энергетических ресурсов в разрезе внедрения мероприятий программы бюджетного учреждения.

Табл.5

| Наименование мероприятия | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- |
|  | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Всего |
| Электроэнергия | Индикатор | тыс. квт.ч. | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 3,42 | 17,1 |
|  | тыс.кВт.ч | 1 | 10 | 18 | 3,42 | 3,42 | 35,84 |
| Тепловая энергия | Индикатор | Гкал | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 25,2 | 126 |
|  | Гкал | -45 | 124 | -66 | 83,8 | 104,8 | 201,6 |
| Вода | Индикатор | куб.м | 329 | 329 | 329 | 329 | 329 | 1645 |
|  | куб.м | 6,5 | 7,6 | 9,5 | 0 | 0 | 23,6 |

4.3.Оценка эффективности реализации Программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов из средств бюджета по каждому направлению;

-потребление электроэнергии, тепла, воды, не менее 15 процентов к 2015г, и не менее 3 процентов в год;

-обеспечение комфортных  условий для осуществления уставной деятельности;
-повышение заинтересованности в энергосбережении у работников и учащихся школы;
-сокращение расходов тепла, электрической энергии.
Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является удельное потребления энергоресурсов в зданиях школы (теплоэнергии, электроэнергии,  воды)

Удельный расход энергетических ресурсов Школы (из отчета энергоаудита+расчет с учетом мероприятий).

Табл.4

| Удельное потребление | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Воды м3 / чел | 12,8 | 5,3 | 4 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| Электроэнергии кВт*ч / чел | 132 | 134 | 126,6 | 118,2 | 112,5 | 108,4 | 96,8 |
| Тепловой энергии Гкал / м2 | 0,25 | 0,26 | 0,21 | 0,27 | 0,25 | 0,21 | 0,21 |

Экономия электроэнергии (тепла, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепла, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.
За период реализации Программы будет сэкономлено 264 тыс. рублей.

5. Механизмы реализации Программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2013 по 2015 год и осуществляется в три  этапа.
 5.1.Первый этап 2013 год включает в себя:
-организацию постоянного энергомониторинга здания, назначение ответственных за энергосбережение;
-создание базы данных энергоресурсов;
-проведение постоянного энергоаудита здания;
-обучение работников школы проведению энергомониторинга здания;
-проведение ремонта и модернизации здания и инженерных систем с учётом результатов энергоаудита;

-внедрение малозатратных мероприятий по энергосбережению;
-включение в «Положение о материальном стимулировании работников Школы» пункта о поощрении работников за экономию энергетических ресурсов;

-разработку образовательных программ для учащихся по сбережению энергоресурсов.

На первом этапе предполагается до 2014 года обеспечить снижение среднего удельного потребления электроэнергии в здании на 13% к уровню 2009 года, тепловой энергии довести до уровня 2009г.

5.2.На втором этапе (2014 год) Программа предполагает:
- организацию энергетического менеджмента в Школе;

- разработку системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания здания. 
- увеличение объемов ремонта и модернизации здания, а так же инженерных систем за счет экономии.
По итогам второго этапа реализации Программы к 2015 году среднее удельное потребление в здании, при условии полной реализации запланированных мероприятий, должно снизиться в потреблении электроэнергии на  20,8 кВт/чел., тепла на 0,04 Гкал/кв.м,. или на 15,75%  и  16%  соответственно к уровню 2009 года.

5.3 На третьем этапе (2015 год)  Программа предполагает:

- увеличение объемов ремонта и модернизации здания, а также инженерных систем за счет экономии;

- проведение крупнозатратных и мероприятий по сбережению энергоресурсов;

- снижение затрат на электроэнергию на 9 кВт.ч

6. Энергосберегающие мероприятия.

6.1.Система энергосберегающих мероприятий и  объёмы финансирования

Средства на реализацию энергоэффективных  мероприятий Программы предусмотрены в рамках текущего финансирования Школы по годам в табл.5.

Табл.5

| Наименование мероприятия |  | Предполагаемые объемы финансирования по годам (средства на реализацию мероприятий предусмотрены в рамках текущего финансирования), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| Итого по всем мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Технические мероприятия |
| Теплоизоляция трубопроводов |  |  |  | 30940 | 0 | 0 | 30940 |
| Установка балансировочных клапанов на стояках системы отопления |  |  |  | 25000 | 0 | 0 | 25000 |
| Теплоотражающие экраны |  |  |  | 12200 | 0 | 0 | 12200 |
| Автоматическое регулирование |  |  |  | 75000 | 175000 | 0 | 250000 |
| Замена ламп накаливания |  |  |  | 4800 | 0 | 0 | 4800 |
| Установка ЭПРА |  |  |  | 0 | 0 | 288300 | 288300 |
|  | Организационные мероприятия |
| Назначение ответственного за проведение мероприятий повышения энергоэффективности |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проведение обучения энергоменеджера |  |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
| Изменение в положение о материальном стимулировании |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Приобретение наглядного материала (плакаты, наклейки и т.д.) |  |  |  | 0 | 2000 | 0 | 2000 |
| Проведение энергомониторинга использования тепловой, электрической энергии и воды в зданиях. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка образовательных программ по энергосбережению |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

6.2.Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы

Экономия от реализации мероприятий, направленных на решение основной задачи программы по видам энергии.

| Наименование мероприятия | Вид энергетического ресурса |  | Предполагаемая экономия энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| Теплоизоляция трубопроводов | Тепловая энергия | Гкал | 31,6 | 39,4 |  | 71 |
|  |  | тыс. руб. | 36,02 | 44,9 |  | 81,1 |
| Установка балансировочных клапанов на стояках системы отопления | Тепловая энергия | Гкал | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Тыс.руб. | 0 | 0 |  | 0 |
| Теплоотражающие экраны | Тепловая энергия | Гкал | 3,8 | 4,75 |  | 8,6 |
|  |  | тыс. руб. | 4,3 | 5,5 |  | 9,8 |
| Автоматическое регулирование | Тепловая энергия | Гкал | 48,4 | 60,5 |  | 109 |
|  |  | тыс. руб. | 55,17 | 74,1 |  | 129 |
| Замена ламп накаливания | Электроэнергия | тыс. руб | 2,95 | 4,13 |  | 7,08 |
|  |  | тыс.кВт.ч | 0,8 | 1,1 |  | 1,9 |
| Установка ЭПРА | электроэнергия | тыс.руб. | 0 | 0 | 36,9 | 36,9 |
|  |  | тыс.кВт.ч | 0 | 0 | 9,5 | 9,5 |

Проведение организационных мероприятий может дать экономию примерно в 2 процента экономии энергоресурсов в год.

Кроме этого в рамках реализации программы планируется постепенная замена окон. Ежегодно на замену окон без инвестиций извне, школа может выделить около 500 000 рублей. Всего минимальные затраты на установку окон по минимальной стоимости 2012г. составят 3520000 рублей. Окупаемость – 13,9 лет. Если бы все окна были установлены в один год, то экономия натуральных показателей составила бы 222Гкал. Но поскольку установка оконных блоков будет проводиться в течение нескольких лет рассчитать реальную экономию невозможно.

7. Система управления и контроля реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет директор школы и назначенное ответственное лицо

Директор контролирует:

- выполнение программных мероприятий,

- целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы,

Ответственное лицо:

-  осуществляет управление ее исполнителями,

- готовит еже- месячные, - квартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы,

- ежегодно осуществляют оценку достигнутых целей и эффективности реализации программы.

Примечание:
Программа подлежит ежегодному  уточнению или изменению:
при выделении  целевых средств, иных от бюджета Школы,  на внедрение энергосберегающих мероприятий